## DATOS CENTRO
AUDITORÍA CENTROS EDUCATIVOS CAMBIO CLIMÁTICO
DATOS IDENTIFICATIVOS DEL CENTRO
| CENTRO EDUCATIVO | FECHA | TÉCNICO AUDITOR
| CEIP García Siñeriz | 2022-03-29 | Cristina Cáceres
PERSONAS DE CONTACTO
Cargo | Nombre | Teléfono | Mail | RESPONSABLE | ACCIONES FECHA
Director/a | José Gabriel Fernández Gómez | 927160050 | cp.garciasineriz@edu.juntaex.es | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
Técnico Municipal | Juan Antonio | 927901230 / 637533885 | area.tecnica@miajadas.org | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
INFORMACIÓN GENERAL DEL CENTRO
DATOS | RESPUESTA |  |  | RESPONSABLE | ACCIONES FECHA
Nombre del centro | CEIP Garcia Siñeriz |  |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
Tipología del centro | Cultural |  |  | Tecnico municipal | Previo a la visita. Charla dirigida
Denominacón de los edificios a estudias (totalidad de los edificios) | 1 |  |  | Tecnico municipal | Previo a la visita. Charla dirigida
Referencia catastral | 8174003TJ4387S0001ZD |  |  | Tecnico municipal | Previo a la visita. Charla dirigida
Año de construcción | 1966 |  |  | Tecnico municipal | Previo a la visita. Charla dirigida
Año última reforma |  |  |  | Tecnico municipal | Previo a la visita. Charla dirigida
Localización | AV CONSTITUCION 1 10100 MIAJADAS [CÁCERES] |  |  | Tecnico municipal | Previo a la visita. Charla dirigida
Zona climática | C4 |  |  | Tecnico municipal | Previo a la visita. Charla dirigida
Número de usuarios | 327 |  |  | Tecnico municipal | Previo a la visita. Charla dirigida
CONDICIONES CLIMÁTICAS
DATOS | RESPUESTA |  |  | RESPONSABLE | ACCIONES FECHA
Existen datos o métricas relacionadas con la temperatura del centro? | No se dispone. |  |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
Solo cumplimentar en caso positivo
Temperatura exterior (˚C) |  |  |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
Temperatura interior (˚C) (indicación por plantas) |  |  |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
Humedad (%) |  |  |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
Fecha/Hora toma de datos |  |  |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
OCUPACIÓN DEL CENTRO DOCENTE
|  |  | RESPONSABLE | ACCIONES FECHA
DURANTE LOS DÍAS LECTIVOS DEL CALENDARIO ESCOLAR
Año | 2021 | 2022
Alumnado | 327 |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
Profesorado | 28 |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
Resto personal | 4 |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
Usuarios comedor | 65 |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
DURANTE LOS DÍAS LABORABLES NO LECTIVOS DE VACACIONES DE NAVIDAD
Año | 2021 | 2022
Alumnado |  |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
Profesorado |  |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
Resto personal |  |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
Usuarios comedor |  |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
DURANTE LOS DÍAS LABORABLES NO LECTIVOS DE VACACIONES DE SEMANA SANTA
Año | 2021 | 2022
Alumnado |  |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
Profesorado |  |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
Resto personal |  |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
Usuarios comedor |  |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
DURANTE LOS DÍAS LABORABLES NO LECTIVOS DE VACACIONES DE VERANO
Año | 2021 | 2022
Alumnado |  |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
Profesorado |  |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
Resto personal |  |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
Usuarios comedor |  |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
Períodos de ocupación nula (fechas en las que el centro permaneció sin ocupación)
Año | 2021 | 2022
Nº Días |  |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida

## 1.1
AUDITORÍA CENTROS EDUCATIVOS CAMBIO CLIMÁTICO
BLOQUE I: Mejora de la eficiencia energética, ventilación y salud en los edificios educativos
ORGANIZACIÓN
| CEIP García Siñeriz |  | Cristina Cáceres
BLOQUE | SECC | COD | DESCRIPCIÓN | RESPUESTA | ACCIONES | RESPONSABLE | ACCIONES FECHA
1 | 1 | 1 | ¿Se dispone de un plan de eficiencia energética? | No | Diseñar un plan | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
1 | 1 | 2 | ¿Se potencia la vinculación con otros proyectos afines del territorio? | Si | Crear Redes | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
1 | 1 | 3 | ¿Existe un grupo de coordinación con los distintos sectores implicados? | Si | Plan de Participación | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
1 | 1 | 4 | ¿Se dispone de mecanismos participativos para los procesos decisorios? | Si | Plan de Participación | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida

## 1.2
AUDITORÍA CENTROS EDUCATIVOS CAMBIO CLIMÁTICO
BLOQUE I: Mejora de la eficiencia energética, ventilación y salud en los edificios educativos
ANÁLISIS MORFOLÓGICO
BLOQUE | SECC | COD | DESCRIPCIÓN | SUPERFICIE | OBSERVACIONES | RESPONSABLE | ACCIONES FECHA
1 | 2 | 1 | Superficie de la parcela | 2.437 m2 |  | Tecnico municipal | Previo a la visita. Charla dirigida
1 | 2 | 2 | Superficie construida (m2) | 1341 m2 |  | Tecnico municipal | Previo a la visita. Charla dirigida
1 | 2 | 3 | Superficie refrigerada(m2) | 180 | Solo comedor | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
1 | 2 | 4 | Superficie calefactada (m2) | 493.85 m2 | Son dos edificios | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
1 | 2 | 5 | Número de edificios | 1 + 2 |  | Tecnico municipal | Previo a la visita. Charla dirigida
1 | 2 | 6 | Número de plantas | 2 en ambos edificios |  | Tecnico municipal | Previo a la visita. Charla dirigida
1 | 2 | 7 | Superficie por planta | 493.85 m2 |  | Tecnico municipal | Previo a la visita. Charla dirigida
1 | 2 | 8 | Tipología edificatoria | Colegios e Institutos. |  | Tecnico municipal | Previo a la visita. Charla dirigida
FASE I: Previo Gabinete |  |  | * Pedir plano
* Aulas Refrigeradas solicitar al centro
Van a hacer un alua nueva (reestructurarla y unos baños
Obra licitada para modificar las aulas (un aula de infnatil y las van a bajar a todos abajo)
Comedor por aerotermia
Envolvente bajo aislamiento (lana de roca 4cm), suele estar muy deteriorado
ladrillo caracvista, embarrado de mortero de cemneto, lana de roca, cámara de aire y tabicón o tabique de ladrillo
Colegios del ministerio (son muy comunes en Andalucía)
Este edificio ha sufrido varias reformas,

## 1.3
AUDITORÍA CENTROS EDUCATIVOS CAMBIO CLIMÁTICO
BLOQUE I: Mejora de la eficiencia energética, ventilación y salud en los edificios educativos
DEFINICION CONSTRUCTIVA
BLOQUE | SECC | COD | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCION | OBSERVACIONES | RESPONSABLE | ACCIONES FECHA
1 | 3 | 1 | Cerramientos verticales | Forjados de hormigón. |  | Tecnico municipal | Previo a la visita. Charla dirigida
1 | 3 | 2 | Cerramientos horizontales | Ladrillo caravista, embarrado de mortero de cemento, lana de roca, cámara de aire y tabicón o tabique de ladrillo. |  | Tecnico municipal | Previo a la visita. Charla dirigida
1 | 3 | 3 | Carpinterías | Cambiar carpinteria. |  | Tecnico municipal | Previo a la visita. Charla dirigida
1 | 3 | 4 | Vidrios |  |  | Tecnico municipal | Previo a la visita. Charla dirigida
1 | 3 | 5 | Capialzados |  |  | Tecnico municipal | Previo a la visita. Charla dirigida
1 | 3 | 6 | Elementos de protección solar |  |  | Tecnico municipal | Previo a la visita. Charla dirigida
CERRAMIENTO
BLOQUE | SECC | COD | Definición por fachada | orientación | longitud | altura | superficie | aislada | Cámara de aire | material | RESPONSABLE | ACCIONES FECHA
1 | 3 | 7 | Fachada 1 |  |  | 140.91 m2 |  |  |  |  | Secretaría Técnica | Durante la Visitia
1 | 3 | 8 | Fachada 2 |  |  | 44.72 m2 |  |  |  |  | Secretaría Técnica | Durante la Visitia
1 | 3 | 9 | Fachada 3 |  |  | 135,66 m2 |  |  |  |  | Secretaría Técnica | Secretaría Técnica
|  |  | Fachada 4 |  |  | 110.68 m2 |  |  |  |  | Secretaría Técnica | Secretaría Técnica
CERRAMIENTOS (cubierta)
BLOQUE | SECC | COD | Tipo de cubierta | Superficie (m2) | Sobre zona |  | RESPONSABLE | ACCIONES FECHA
[5 empty] | calefactada | refrigerada
1 | 3 | 10 | Plana |  |  |  | Tecnico municipal | Previo a la visita. Charla dirigida
1 | 3 | 11 | Inclinada |  | Si | No | Tecnico municipal | Previo a la visita. Charla dirigida
1 | 3 | 12 | Acristalada |  |  |  | Tecnico municipal | Previo a la visita. Charla dirigida
1 | 3 | 13 | Puede aislarse sin obra civil (NO) |  |  |  | Tecnico municipal | Previo a la visita. Charla dirigida
1 | 3 | 14 | Impermeabilización (SI) |  |  |  | Tecnico municipal | Previo a la visita. Charla dirigida
1 | 3 | 15 | Habitable |  |  |  | Tecnico municipal | Previo a la visita. Charla dirigida
1 | 3 | 16 | Recogida de aguas (SI) |  |  |  | Tecnico municipal | Previo a la visita. Charla dirigida
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. HUECOS I
BLOQUE | SECC | COD | DESCRIPCIÓN | RESPUESTA | OBSERVACIONES | RESPONSABLE | ACCIONES FECHA
1 | 3 | 17 | Identificación ventana/ puerta | Ventanas |  | Secretaría Técnica | Durante la Visitia
1 | 3 | 18 | Nº grupos iguales | 2 |  | Tecnico municipal | Durante la Visitia
CARPINTERÍA
1 | 3 | 19 | material | Aluminio |  | Secretaría Técnica | Durante la Visitia
VIDRIO
1 | 3 | 20 | Tipo | Simple corredera. | Fallo en rodamientos | Secretaría Técnica | Durante la Visitia
1 | 3 | 21 | Espesor | 4mm |  | Secretaría Técnica | Durante la Visitia
1 | 3 | 22 | Caja de persianas | Madera. Interior. | En edificio de secundaria cajas de plástico. Modernas. | Secretaría Técnica | Durante la Visitia
1 | 3 | 23 | Sombra de elementos fijos | No |  | Secretaría Técnica | Durante la Visitia
1 | 3 | 24 | Sombras por obstáculos remotos o del propio edificio | No. |  | Secretaría Técnica | Durante la Visitia
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. HUECOS II
BLOQUE | SECC | COD | DESCRIPCIÓN | RESPUESTA | OBSERVACIONES | RESPONSABLE | ACCIONES FECHA
1 | 3 | 25 | Identificación lucernario | No. |  | Secretaría Técnica | Durante la Visitia
1 | 3 | 26 | Nº grupos iguales |  |  | Secretaría Técnica | Durante la Visitia
CARPINTERÍA
1 | 3 | 27 | material |  |  | Secretaría Técnica | Durante la Visitia
VIDRIO
1 | 3 | 28 | Tipo |  |  | Secretaría Técnica | Durante la Visitia
1 | 3 | 29 | Espesor |  |  | Secretaría Técnica | Durante la Visitia
1 | 3 | 30 | Sombra de elementos fijos |  |  | Secretaría Técnica | Durante la Visitia
1 | 3 | 31 | Sombras por obstáculos remotos o del propio edificio |  |  | Secretaría Técnica | Durante la Visitia
PUERTAS DE ACCESO AL EDIFICIO
BLOQUE | SECC | COD | DESCRIPCIÓN | RESPUESTA | OBSERVACIONES | RESPONSABLE | ACCIONES FECHA
1 | 3 | 32 | Tipo de sistema de puerta de acceso a vestíbulo principal | Aluminio vidrio simple |  | Secretaría Técnica | Durante la Visitia
1 | 3 | 33 | Dimensiones de sistema de puerta de acceso a vestíbulo principal | 4 metros |  | Tecnico municipal | Previo a la visita. Charla dirigida
1 | 3 | 34 | Material de sistema de puerta de acceso a vestíbulo principal | Aluminio vidrio simple |  | Secretaría Técnica | Durante la Visitia
1 | 3 | 35 | Presentan infiltraciones y molestias para usuarios | No |  | Secretaría Técnica | Durante la Visitia
PROTECCIONES SOLARES (persianas u otros)
BLOQUE | SECC | COD | DESCRIPCIÓN | RESPUESTA | OBSERVACIONES | RESPONSABLE | ACCIONES FECHA
1 | 3 | 36 | Tipo de protección | Persianas |  | Secretaría Técnica | Durante la Visitia
1 | 3 | 37 | Dimensiones de protección | No se dispone. |  | Secretaría Técnica | Durante la Visitia
1 | 3 | 38 | Material de protecciones solares | PVC y Aluminio. |  | Secretaría Técnica | Durante la Visitia

## 1.4
AUDITORÍA CENTROS EDUCATIVOS CAMBIO CLIMÁTICO
BLOQUE I: Mejora de la eficiencia energética, ventilación y salud en los edificios educativos
SISTEMAS TÉRMICOS, MECÁNICOS Y ELECTRICOS (CONSUMO)
Consumo de electricidad último año
BLOQUE | SECC | COD | DESCRIPCIÓN | RESPUESTA | OBSERVACIONES | RESPONSABLE | ACCIONES FECHA
1 | 4 | 1 | Potencia total contratada en el edificio. | 3,80kW | Datos del Mes de Enero 2021. | Tecnico municipal | Previo a la visita. Charla dirigida
1 | 4 | 2 | Potencia total consumida (kWh/m2) | 237 kWh | Datos del Mes de Enero 2021. | Tecnico municipal | Previo a la visita. Charla dirigida
1 | 4 | 3 | Coste total (con IVA) | 92,30 euros |  | Tecnico municipal | Previo a la visita. Charla dirigida
Consumo de combustible último año
BLOQUE | SECC | COD | DESCRIPCIÓN | RESPUESTA | OBSERVACIONES | RESPONSABLE | ACCIONES FECHA
1 | 4 | 4 | Tipo de combustible | Caldera de Gas Natural. | Han cambiado las de gasoil. | Tecnico municipal | Previo a la visita. Charla dirigida
1 | 4 | 5 | Consumo | 7.973,18 kWh | Datos del Mes de Octubre del 2021 | Tecnico municipal | Previo a la visita. Charla dirigida
1 | 4 | 6 | Coste total (con IVA) | 465.87 | Datos del Mes de Octubre del 2021 | Tecnico municipal | Previo a la visita. Charla dirigida
1 | 4 | 7 | Diferencias de consumo con respecto a años anteriores | No se dispone. |  | Tecnico municipal | Previo a la visita. Charla dirigida
* Solcictar centro previa visita
FUNCIONAMIENTO (ELECTRICIDAD)
BLOQUE | SECC | COD | Definición por fachada | RESPUESTA | OBSERVACIONES | RESPONSABLE | ACCIONES FECHA
1 | 4 | 8 | Horas de consumo | Exceso de consumo fuera de horas lectivas |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
Equipos que permanecen encendidos (aparte de sistemas de seguridad) en horas no lectivas
1 | 4 | 9 | Ordenadores | Algo de consumo fuera de horas lectivas |  | Equipo Directivo | Durante la Visitia
1 | 4 | 10 | Fotocopiadoras | Algo de consumo fuera de horas lectivas |  | Equipo Directivo | Durante la Visitia
1 | 4 | 11 | Impresoras | Algo de consumo fuera de horas lectivas |  | Equipo Directivo | Durante la Visitia
1 | 4 | 12 | Aparatos de audio/video | Algo de consumo fuera de horas lectivas |  | Equipo Directivo | Durante la Visitia
1 | 4 | 13 | Equipos en talleres | Algo de consumo fuera de horas lectivas |  | Equipo Directivo | Durante la Visitia
1 | 4 | 14 | otros |  |  | Equipo Directivo | Durante la Visitia
1 | 4 | 15 | ¿Se dispone de sistemas de ahorro? | No |  | Equipo Directivo | Durante la Visitia
FUNCIONAMIENTO (CLIMATIZACIÓN)
BLOQUE | SECC | COD | DESCRIPCIÓN | RESPUESTA | OBSERVACIONES | RESPONSABLE | ACCIONES FECHA
1 | 4 | 16 | Días de calefacción | otros |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
1 | 4 | 17 | Control de los horarios de la calefacción | Lo conectan por la mañana hay termostatos |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
1 | 4 | 18 | Consumo de agua caliente sanitaria | No se dispone. |  | Tecnico municipal | Previo a la visita. Charla dirigida
1 | 4 | 19 | Horario de funcionamiento de la climatización | Aire acondicionado. | Solo en comedor. | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
CALDERAS/CALEFACCIÓN
BLOQUE | SECC | COD | DESCRIPCIÓN | RESPUESTA | OBSERVACIONES | RESPONSABLE | ACCIONES FECHA
1 | 4 | 20 | Reparaciones (excluido mantenimiento) en salas de calderas o circuitos de calefacción | Se cambia la caldera |  | Tecnico municipal | Previo a la visita. Charla dirigida
1 | 4 | 21 | Identificar componentes que hay que reparar habitualmente (calderas, quemadores, bombas, circuitos, radiadores) | Es nuevo |  | Tecnico municipal | Previo a la visita. Charla dirigida
Sistema de regulación y control de las calderas
1 | 4 | 22 | Termostatos | si |  | Tecnico municipal | Previo a la visita. Charla dirigida
1 | 4 | 23 | Existe algún protocolo de eficiencia y consumo | No |  | Tecnico municipal | Previo a la visita. Charla dirigida
1 | 4 | 24 | Temperatura de consigna de los termostatos (debería ser 21 oC) |  |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
1 | 4 | 25 | Fecha de última revisión de la temperatura de consigna de termostatos | No se dispone. |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
1 | 4 | 26 | Responsable de regulación y control de la calefacción | Ayuntamiento. | Ayuntamiento se encarga del mantenimiento y averias. | Tecnico municipal | Previo a la visita. Charla dirigida
1 | 4 | 27 | Existe protocolo de mantenimiento | No | En el periodo de verano se ve y bajo avería | Tecnico municipal | Previo a la visita. Charla dirigida
PROGRAMACIÓN ARRANQUE / PARADA
BLOQUE | SECC | COD | DESCRIPCIÓN | RESPUESTA | OBSERVACIONES | RESPONSABLE | ACCIONES FECHA
1 | 4 | 28 | Existe programador automático de arranque y parada de instalaciones generales | No |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
1 | 4 | 29 | ¿Existe diferenciacion por módulos o usos? | no |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
DEMANDA / CONFORT
BLOQUE | SECC | COD | DESCRIPCIÓN | RESPUESTA | OBSERVACIONES | RESPONSABLE | ACCIONES FECHA
1 | 4 | 30 | Existen registros de temperaturas en las aulas? Control de confort térmico? | No |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
En caso positivo
1 | 4 | 31 | Existen zonas del centro con temperaturas distintas a las generales? | Si |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
1 | 4 | 32 | Se utilizan sistemas de calefacción auxiliares (calefactores, radiadores eléctricos, etc.) porque la calefacción no alcanza la temperatura de confort | Si |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
1 | 4 | 33 | Se aprecia entrada de aire exterior a través de ventanas o puertas | Si |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN
BLOQUE | SECC | COD | DESCRIPCIÓN | RESPUESTA | OBSERVACIONES | RESPONSABLE | ACCIONES FECHA
1 | 4 | 34 | Tipo | Aerotermia. | Comedor y gimnasio. | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
1 | 4 | 35 | Unidades terminales (Emisores) | Radiadores en aulas. |  | Tecnico municipal | Previo a la visita. Charla dirigida
1 | 4 | 36 | Estado de las tuberías (Existencia de aislamiento o no y su estado) | - |  | Tecnico municipal | Durante la Visitia
1 | 4 | 37 | Existen protocolos de gestión de la climatizacion? | No |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
1 | 4 | 38 | Etiqueta energética | No |  | Equipo Directivo | Durante la Visitia
SISTEMA DE A.C.S.
BLOQUE | SECC | COD | DESCRIPCIÓN | RESPUESTA | OBSERVACIONES | RESPONSABLE | ACCIONES FECHA
1 | 4 | 39 | Tipo | Bomba de calor. | En comedor y gimnasio. | Tecnico municipal | Previo a la visita. Charla dirigida
1 | 4 | 40 | Nº de unidades | 2 |  | Tecnico municipal | Previo a la visita. Charla dirigida
1 | 4 | 42 | En lavabos (nº de grifos no temporizados) | No se dispone. |  | Tecnico municipal | Previo a la visita. Charla dirigida
1 | 4 | 43 | Consumo mensual medio de A.C.S. (m3) | 16.800L | 840 litros/dia | Tecnico municipal | Previo a la visita. Charla dirigida
1 | 4 | 44 | SISTEMA DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO | No se dispone. |  | Tecnico municipal | Previo a la visita. Charla dirigida
SISTEMA DE ILUMINACIÓN
BLOQUE | SECC | COD | DESCRIPCIÓN | RESPUESTA | OBSERVACIONES | RESPONSABLE | ACCIONES FECHA
1 | 4 | 45 | Potencia instalada | 3,8 kW x 0,078714 e/kW día x 61 día(s) |  | Tecnico municipal | Previo a la visita. Charla dirigida
1 | 4 | 46 | Sistema de control de iluminación | No se dispone. |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
1 | 4 | 47 | Luminarias instaladas | Halogenos. | La mayoria se mantienen. | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
1 | 4 | 48 | Reposición de luminarias | Se han sustituido luminarias por led. | En el Comedor | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
1 | 4 | 49 | Existe un protocolo de uso eficiente de la iluminación del centro | No |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
1 | 4 | 50 | Existen sistemas de eficiencia en iluminación | No |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
1 | 4 | 51 | Identifica cuales |  |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida

## 1.5
AUDITORÍA CENTROS EDUCATIVOS CAMBIO CLIMÁTICO
BLOQUE I: Mejora de la eficiencia energética, ventilación y salud en los edificios educativos
ENERGIAS RENOVABLES
BLOQUE | SECC | COD | DESCRIPCIÓN | RESPUESTA | OBSERVACIONES | RESPONSABLE | ACCIONES FECHA
2 | 1 | 1 | ¿Existe instalación de energía renovable? | Si |  | Tecnico municipal | Previo a la visita. Charla dirigida
2 | 1 | 2 | En caso positivo identifica cual | Aerotermia en comedor y gimnasio |  | Tecnico municipal | Previo a la visita. Charla dirigida
2 | 1 | 3 | ¿Quién es el responsable de operación y mantenimiento de la instalación? | Ayuntamiento |  | Tecnico municipal | Previo a la visita. Charla dirigida
2 | 1 | 4 | Periodicidad de mantenimiento | No se dispone. |  | Tecnico municipal | Previo a la visita. Charla dirigida
2 | 1 | 5 | Fecha del último mantenimiento | No se dispone. |  | Tecnico municipal | Previo a la visita. Charla dirigida

## 2.1.
AUDITORÍA CENTROS EDUCATIVOS CAMBIO CLIMÁTICO
BLOQUE II: Mejora de la confortabilidad y adaptación climática de los patios, espacios exteriores y entornos próximos a los centros educativos
ORGANIZACIÓN
BLOQUE | SECC | COD | DESCRIPCIÓN | RESPUESTA | OBSERVACIONES | RESPONSABLE | ACCIONES FECHA
3 | 1 | 1 | ¿Se dispone de un plan de naturalización del patio? | No |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
3 | 1 | 2 | ¿Se potencia la vinculación con otros proyectos afines del territorio.? | Si |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
3 | 1 | 3 | ¿Existe un grupo de coordinación con los distintos sectores implicados.? | Si |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
3 | 1 | 4 | ¿Se dispone de mecanismos participativos para los procesos decisorios? | Si |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
CROQUIS DEL PATIO

## 2.2.
AUDITORÍA CENTROS EDUCATIVOS CAMBIO CLIMÁTICO
BLOQUE II: Mejora de la confortabilidad y adaptación climática de los patios, espacios exteriores y entornos próximos a los centros educativos
VULNERABILIDAD DEL CENTRO
BLOQUE | SECC | COD | DESCRIPCIÓN | SUPERFICIE | PORCENTAJE | OBSERVACIONES | RESPONSABLE | ACCIONES FECHA
|  |  |  | m2 | %
2 | 2 | 1 | Superficie total del patio |  |  |  | Tecnico municipal | Previo a la visita. Charla dirigida
2 | 2 | 2 | Superficie cubierta de arbolado (copas) |  |  |  | Tecnico municipal | Previo a la visita. Charla dirigida
2 | 2 | 3 | Superficie de suelo permeable (tierra o césped) |  | Patio infantil con pavimento de caucho y arenenro. |  | Tecnico municipal | Previo a la visita. Charla dirigida
2 | 2 | 4 | Superficie pavimentada |  |  |  | Tecnico municipal | Previo a la visita. Charla dirigida
2 | 2 | 5 | Superficie de huertos escolares |  | No tienen. |  | Tecnico municipal | Previo a la visita. Charla dirigida
2 | 2 | 6 | Superficie con fachadas verdes | 0 |  |  | Tecnico municipal | Previo a la visita. Charla dirigida
2 | 2 | 7 | Superficie con proyección de sombra por elementos artificiales como pérgolas, toldos u otros |  |  |  | Tecnico municipal | Previo a la visita. Charla dirigida
2 | 2 | 8 | Porcentaje de área verde por alumn@ (m2/alumno) |  |  |  | Tecnico municipal | Previo a la visita. Charla dirigida
2 | 2 | 9 | Superficie de parques o jardines próximos al centro educativo (distancia <100m) |  |  |  | Tecnico municipal | Previo a la visita. Charla dirigida
BLOQUE | SECC | COD | DESCRIPCIÓN | OBSERVACIONES | RESPONSABLE | ACCIONES FECHA
2 | 2 | 10 | ¿Se ha realizado algún estudio relacionado con la flora y fauna del patio? | No | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
En caso afirmatico
2 | 2 | 11 | Fauna descrita en el entorno | No | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
2 | 2 | 12 | Espacio de hospedaje para fauna | No | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
2 | 2 | 13 | Puntos de alimentación para fauna | No | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida

## 2.3.
AUDITORÍA CENTROS EDUCATIVOS CAMBIO CLIMÁTICO
BLOQUE II: Mejora de la confortabilidad y adaptación climática de los patios, espacios exteriores y entornos próximos a los centros educativos
EQUIPAMIENTOS
a. TECNICOS
BLOQUE | SECC | COD | DESCRIPCIÓN | RESPUESTA | OBSERVACIONES | RESPONSABLE | ACCIONES FECHA
2 | 3 | 1 | Tipo de sistema de aprovechamiento de aguas | No |  | Tecnico municipal | Previo a la visita. Charla dirigida
2 | 3 | 2 | Dispositivos de ahorro de agua | No |  | Tecnico municipal | Previo a la visita. Charla dirigida
2 | 3 | 3 | Modo de recogida de residuos | En aulas y a nivel general |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
2 | 3 | 4 | Nº de contenedores | 3 |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
2 | 3 | 5 | Zona de compostaje | No |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
2 | 3 | 6 | Se observa presencia de residuos | No |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
En el otro quieren hacer una zona "enlosado"
b. LÚDICOS
BLOQUE | SECC | COD | DESCRIPCIÓN | RESPUESTA | RESPONSABLE | ACCIONES FECHA
2 | 3 | 7 | Tipo de elementos naturales interactivos | No tiene. | Tecnico municipal | Previo a la visita. Charla dirigida
2 | 3 | 8 | Nº de elementos naturales interactivos |  | Tecnico municipal | Previo a la visita. Charla dirigida
2 | 3 | 9 | ZONA 1 |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
2 | 3 | 10 | ZONA 2 |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
2 | 3 | 11 | ZONA 3 |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
DDISTRIBUCIÓN DE EQUIPAMIENTOS Y USOS
BLOQUE | SECC | COD | OCUPACIÓN | RESPUESTA | OBSERVACIONES | RESPONSABLE | ACCIONES FECHA
2 | 3 | 12 |  | Alumnado
|  |  | Zona 1 |  |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
|  |  | Zona 2 |  |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
|  |  | Zona 3 |  |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
|  |  | Zona 4 |  |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida

## 2.4.
AUDITORÍA CENTROS EDUCATIVOS CAMBIO CLIMÁTICO
BLOQUE II: Mejora de la confortabilidad y adaptación climática de los patios, espacios exteriores y entornos próximos a los centros educativos
RIESGOS CLIMÁTICOS
BLOQUE | SECC | COD | DESCRIPCIÓN | RESPUESTA | OBSERVACIONES | RESPONSABLE | ACCIONES FECHA
2 | 5 | 1 | Olas de calor | Si | Protocolo de Extremadura. | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
2 | 5 | 2 | Sequía | No |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
2 | 5 | 3 | Precipitaciones extremas | No |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
2 | 5 | 4 | Contaminación | No |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
2 | 5 | 5 | Residuos | No |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
Los patios de los centros educativos están expuestos a estos riegos climáticos, identifica cual de ellos se adecua más a tu situación

## 3.1.
AUDITORÍA CENTROS EDUCATIVOS CAMBIO CLIMÁTICO
BLOQUE IV: MOVILIDAD SOSTENIBLE Y RUTAS SALUDABLES
ORGANIZACIÓN
BLOQUE | SECC | COD | DESCRIPCIÓN | RESPUESTA | OBSERVACIONES | RESPONSABLE | ACCIONES FECHA
3 | 1 | 1 | ¿El municipio dispone de un plan de movilidad sostenible? | Si |  | Tecnico municipal | Previo a la visita. Charla dirigida
3 | 1 | 2 | ¿Existen rutas escolares/caminos escolares? | Si |  | Tecnico municipal | Previo a la visita. Charla dirigida
|  | 3 | En caso afirmativo. ¿Hace uso el centro de dichas rutas? | Si |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
3 | 1 | 4 | ¿Se contemplan medidas de accesibilidad para diversas edades y movilidades?. | Si |  | Tecnico municipal | Previo a la visita. Charla dirigida
3 | 1 | 6 | ¿Participa el centro de programas educativos de promoción del caminar, el uso cotidiano de la bicicleta o la seguridad vial? | Si |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
3 | 1 | 7 | ¿Se dispone de recursos informativos y motivacionales para incentivar la participación? | Si |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
3 | 1 | 8 | ¿Se dispone de recursos digitales para incentivar la participación? | Si |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
3 | 1 | 9 | ¿Se potencia la vinculación con otros proyectos afines del territorio? | Si |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
3 | 1 | 10 | ¿Existe un grupo de coordinación con los distintos sectores implicados? | Si | Plan de Participación | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
3 | 1 | 11 | ¿Se dispone de mecanismos participativos para los procesos decisorios? | Si | Plan de Participación | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida

## 3.2.
AUDITORÍA CENTROS EDUCATIVOS CAMBIO CLIMÁTICO
BLOQUE IV: MOVILIDAD SOSTENIBLE Y RUTAS SALUDABLES
VULNERABILIDAD DEL ENTORNO DEL CENTRO EDUCATIVO
BLOQUE | SECC | COD | DESCRIPCIÓN | RESPUESTA | OBSERVACIONES | RESPONSABLE | ACCIONES FECHA
3 | 2 | 1 | ¿Cómo accede prioritariamente el alumnado al centor eductivo? (andando, en bici, patinete, coche) | El alumnado accede prioritariamente en coche. Alrededor de un 70% porciento. | Existen 6 rutas de autobus. | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
3 | 2 | 2 | Porcentaje de estudiantes que van de manera autónoma (sin el acompañamiento de un adulto) al centro escolar, ya sea caminando, en patinete o en bici. | 40% |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
3 | 2 | 3 | Tipología urbanística del barrio (compacto/ disperso) | Compacto |  | Tecnico municipal | Previo a la visita. Charla dirigida
3 | 2 | 4 | Tipología de las vías urbanas colindantes con el centro educativo (peatonal, calle de un carril, avenida de varios carriles) | Avenidas principal. Doble carril con bulevar central. |  | Tecnico municipal | Previo a la visita. Charla dirigida
3 | 2 | 5 | Superficie en m2 de parques o jardines próximos al centro educativo (distancia <100m) |  | Se utiliza como espacio para dar clases. | Tecnico municipal | Previo a la visita. Charla dirigida
3 | 2 | 6 | Densidad de tráfico en el entorno del centro educativo (distancia <100m) –(opciones: elevada, media, baja) | Media. |  | Tecnico municipal | Previo a la visita. Charla dirigida
3 | 2 | 7 | Proximidad de industrias u otras fuentes de calor (<100m del centro educativo) | Si |  | Tecnico municipal | Previo a la visita. Charla dirigida
3 | 2 | 8 | ¿Dispone de aparcamiento para vehículos motorizados en el interior del centro? | No |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
3 | 2 | 9 | ¿Dispone aparcamiento seguro para bicicletas en el interior del centro? | No |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
3 | 2 | 10 | ¿Se identifican elementos de interés social, histórico, cultural o ambiental en el entorno inmediato? (Identificar cuales) | No |  | Tecnico municipal | Previo a la visita. Charla dirigida
3 | 2 | 11 | ¿Se requiere la presencia policial/agentes cívicos para gestionar la entrada y salida.? | No |  | Tecnico municipal | Previo a la visita. Charla dirigida
3 caminos escolares por centro aproximadamente

## 4.1.
AUDITORÍA CENTROS EDUCATIVOS CAMBIO CLIMÁTICO
BLOQUE IV: MENUS SALUDABLES
ORGANIZACIÓN
BLOQUE | SECC | COD | Cristina Cáceres | RESPUESTA | OBSERVACIONES | RESPONSABLE | ACCIONES FECHA
4 | 1 | 1 | Se dispone de un plan de alimentación saludable | No | Diseñar un plan | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
4 | 1 | 2 | Se dispone de un plan de compra o contratación del servicio de comedor | No | Protocolo | Tecnico municipal | Previo a la visita. Charla dirigida
4 | 1 | 3 | Se potencia la vinculación con otros proyectos afines del territorio. | Si | Crear Redes | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
4 | 1 | 4 | Existe un grupo de coordinación con los distintos sectores implicados. | Si | Plan de Participación | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
4 | 1 | 5 | Se dispone de mecanismos participativos para los procesos decisorios | No | Plan de Participación | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
* Existen centros donde la gestión del comedor (licitación por parte de la Consejería Pertinente)

## 4.2.
AUDITORÍA CENTROS EDUCATIVOS CAMBIO CLIMÁTICO
BLOQUE IV: ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y REDUCCIÓN DEL DESPERDICIO ALIMENTARIO ** (Centros donde se cocina)
EFICIENCIA ENERGÉTICA EN COCINAS
EQUIPOS DE COCCIÓN
BLOQUE | SECC | COD | DESCRIPCIÓN | RESPUESTA |  |  | RESPONSABLE | ACCIONES FECHA
|  |  |  | EQUIPO 1 | EQUIPO 2 | EQUIPO 3
4 | 2 | 1 | Estufas
|  |  | Unidades | 0 | 0 | 0 | Secretaría Técnica | Durante la Visitia
|  |  | Estado |  |  |  | Secretaría Técnica | Durante la Visitia
4 | 2 | 2 | Fuegos/vitro
|  |  | Unidades | 1 | 0 | 0 | Equipo Directivo | Durante la Visitia
|  |  | Estado | Buen estado |  |  | Equipo Directivo | Durante la Visitia
4 | 2 | 3 | Planchas/grills
|  |  | Unidades | 1 | 0 | 0 | Equipo Directivo | Durante la Visitia
|  |  | Estado | Buen estado |  |  | Equipo Directivo | Durante la Visitia
4 | 2 | 4 | Asadores
|  |  | Unidades | 0 | 0 | 0 | Equipo Directivo | Durante la Visitia
|  |  | Estado |  |  |  | Equipo Directivo | Durante la Visitia
4 | 2 | 5 | Hornos
|  |  | Unidades | 1 | 0 | 0 | Equipo Directivo | Durante la Visitia
|  |  | Estado | Buen estado |  |  | Equipo Directivo | Durante la Visitia
4 | 2 | 6 | Freidora
|  |  | Unidades | 1 | 0 | 0 | Equipo Directivo | Durante la Visitia
|  |  | Estado | Buen estado |  |  | Equipo Directivo | Durante la Visitia
4 | 2 | 7 | Mesa caliente
|  |  | Unidades | 2 | 0 | 0 | Equipo Directivo | Durante la Visitia
|  |  | Estado | Buen estado |  |  | Equipo Directivo | Durante la Visitia
OTROS
EQUIPOS AUXILIARES
BLOQUE | SECC | COD | DESCRIPCIÓN | RESPUESTA |  |  | RESPONSABLE | ACCIONES FECHA
|  |  |  | EQUIPO 1 | EQUIPO 2 | EQUIPO 3
4 | 2 | 8 | Cafeteras
|  |  | Unidades | 1 | 0 | 0 | Equipo Directivo | Durante la Visitia
|  |  | Estado | Buen estado |  |  | Equipo Directivo | Durante la Visitia
4 | 2 | 9 | Batidoras
|  |  | Unidades | 1 | 0 | 0 | Equipo Directivo | Durante la Visitia
|  |  | Estado | Buen estado |  |  | Equipo Directivo | Durante la Visitia
4 | 2 | 10 | Exprimidores
|  |  | Unidades |  | 0 | 0 | Equipo Directivo | Durante la Visitia
|  |  | Estado |  |  |  | Equipo Directivo | Durante la Visitia
4 | 2 | 10 | Microondas
|  |  | Unidades | 1 | 0 | 0 | Equipo Directivo | Durante la Visitia
|  |  | Estado | Buen estado | Nuevo / antiguo |  | Equipo Directivo | Durante la Visitia
OTROS
EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN
BLOQUE | SECC | COD | DESCRIPCIÓN | RESPUESTA |  |  | RESPONSABLE | ACCIONES FECHA
|  |  |  | EQUIPO 1 | EQUIPO 2 | EQUIPO 3
4 | 2 | 11 | Cámaras frigoríficas
|  |  | Unidades | 1 | 0 | 0 | Equipo Directivo | Durante la Visitia
|  |  | Estado | Buen estado |  |  | Equipo Directivo | Durante la Visitia
4 | 2 | 12 | Congeladores
|  |  | Unidades | 1 | 0 | 0 | Equipo Directivo | Durante la Visitia
|  |  | Estado | Buen estado |  |  | Equipo Directivo | Durante la Visitia
OTROS
EQUIPOS DE VENTILACIÓN Y SANEAMIENTO
BLOQUE | SECC | COD | DESCRIPCIÓN | RESPUESTA |  |  | RESPONSABLE | ACCIONES FECHA
|  |  |  | EQUIPO 1 | EQUIPO 2 | EQUIPO 3
4 | 2 | 13 | Equipos extractores de humo (campanas)
|  |  | Unidades | 1 | 0 | 0 | Equipo Directivo | Durante la Visitia
|  |  | Estado | Buen estado |  |  | Equipo Directivo | Durante la Visitia
EQUIPOS PARA MENAJE
BLOQUE | SECC | COD | DESCRIPCIÓN | RESPUESTA |  |  | RESPONSABLE | ACCIONES FECHA
|  |  |  | EQUIPO 1 | EQUIPO 2 | EQUIPO 3
4 | 2 | 14 | Lavavajillas
|  |  | Unidades | 1 | 0 | 0 | Equipo Directivo | Durante la Visitia
|  |  | Estado | Buen estado |  |  | Equipo Directivo | Durante la Visitia
4 | 2 | 15 | Lavavasos
|  |  | Unidades |  | 0 | 0 | Equipo Directivo | Durante la Visitia
|  |  | Estado |  |  |  | Equipo Directivo | Durante la Visitia
OTROS

## 4.3.
AUDITORÍA CENTROS EDUCATIVOS CAMBIO CLIMÁTICO
BLOQUE IV: ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y REDUCCIÓN DEL DESPERDICIO ALIMENTARIO
CARACTERIZACION DEL SERVICIO DE COMEDOR
DATOS DEL SERVICIO DE COMEDOR
BLOQUE | SECC | COD | DESCRIPCIÓN | RESPUESTA | OBSERVACIONES | RESPONSABLE | ACCIONES FECHA
4 | 3 | 1 | Número de usuarios | 65 |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
4 | 3 | 2 | ¿Se dispone de espacio exclusivo como comedor? | Si |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
4 | 3 | 3 | Contratante del servicio de comedor (AMPA, dirección del centro, Comunidad Autónoma, Ayuntamiento,, otros) | Junta de Extremadura |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
4 | 3 | 4 | Se dispone de un plan de reducción de residuos | No | Residuo 0 | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
4 | 3 | 5 | Tipo de servicio de restauración (cocinado Centro / Catering) | Empresa de restauración que cocina en el centro |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
4 | 3 | 6 | Nombre de la empresa de restauración |  |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
4 | 3 | 7 | ¿Se sigue algún protocolo con los alumnos que desean repetir? | Si | Si = indicar cual | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
4 | 3 | 8 | ¿Se sigue algún protocolo con los alumnos que no desean un alimento? | Si | Si = indicar cual | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
4 | 3 | 9 | ¿Se sigue algún protocolo de gestión de excedentes? | Si | Si = indicar cual | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
4 | 3 | 10 | ¿Se promueve la participación del alumnado en las tareas del comedor? | No | Si = indicar cual | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
4 | 3 | 11 | Se realizan actividades formativas de cocina | No |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
4 | 3 | 12 | ¿El centro realiza algún estudio/trabajo/métrica sobre desperdicio alimentario? | No |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
MENUS
BLOQUE | SECC | COD | DESCRIPCIÓN | RESPUESTA | OBSERVACIONES | RESPONSABLE | ACCIONES FECHA
4 | 3 | 13 | Se dispone de menús especiales para alergias/intolerancias | Si |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
4 | 3 | 14 | Se dispone de menús especiales (veganos, sin cerdo…) | Si |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
4 | 3 | 15 | Se facilita la programación semanal de menús a las familias | Si |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
4 | 3 | 16 | Se facilitan consignas para integrar los menús familiares con el resto de comidas del alumnado | Si |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
4 | 3 | 17 | ¿Se adquieren alimentos de temporada? | Si |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
4 | 3 | 18 | Se usan alimentos integrales | No |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
4 | 3 | 19 | Se adquieren alimentos en ciclos cortos, locales o de proximidad | No |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
4 | 3 | 20 | Se adquieren alimentos ecológicos o de pesca sostenible | No |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
4 | 3 | 21 | Se prima la reducción del consumo de carne de menor calidad | No |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
4 | 3 | 22 | Cuál es el sistema de conservación de los alimentos servidos? | Refrigeración |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
4 | 3 | 23 | ¿Cuál es el destino de los alimentos que se han preparado/cocinado pero no se han servido? | Se depositan en contenedores de recogida selectiva de residuos. |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida

## 5.1.
AUDITORÍA CENTROS EDUCATIVOS CAMBIO CLIMÁTICO
BLOQUE V: POLÍTICA Y GESTIÓN AMBIENTAL
BLOQUE | SECC | COD | DESCRIPCIÓN | RESPUESTA | OBSERVACIONES | RESPONSABLE | ACCIONES FECHA
5 | 1 | 1 | Se incluyen criterios ambientales en la una política, objetivos generales y principios de acción del centro | Si | Residuo 0. Reciclaje. | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
5 | 1 | 2 | Dispone el centro escolar de un Comité Ambiental/Grupo de trabajo | No |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
5 | 1 | 3 | Dispone de códigos de comportamiento ambiental | No |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
5 | 1 | 4 | ¿Se han planteado objetivos de reducción, reutilización y reciclaje de residuos? | Si | Residuo 0. Reciclaje. | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
5 | 1 | 5 | ¿Se han planteado objetivos de eficiencia energética? | No |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
5 | 1 | 6 | ¿Se han planteado objetivos de reducción de consumo? | No |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
5 | 1 | 7 | ¿Se han planteado objetivos de reducción de emisiones? | No |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
5 | 1 | 8 | ¿Se ha integrado la educación ambiental en la programación del centro? | Si |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
5 | 1 | 9 | ¿Desarrolla el centro un programa específico sobre cambio climático? | No |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
5 | 1 | 10 | ¿Se dispone de actividades o metodologías para incentivar el aprendizaje en materia de cambio climático? | No |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
5 | 1 | 11 | ¿Existen contactos y/o actividades con Asociaciones y/o ONGs en materia de cambio climático y ODS.? | No |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
5 | 1 | 12 | ¿Esta el centro suscrito a portales, revistas y otras publicaciones en materia de cambio climático? | No |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
5 | 1 | 13 | ¿Se desarrollan actividades ligadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible? | Si |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
5 | 1 | 14 | ¿Se fomenta el trabajo del alumnado en contacto con la naturaleza? | Si |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
5 | 1 | 15 | ¿Los alumnos reciben información y/o formación sobre buenas prácticas ambientales en sus hogares¿ Si es así ¿por qué medios? | Si |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
5 | 1 | 16 | ¿Hay algún tablón de anuncios en el que se incluya información ambiental? | No |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
5 | 1 | 17 | ¿Se desarrollan dinámicas para el uso de los residuos en actividades didácticas? | Si | Residuo 0. Reciclaje. | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida

## 5.2
AUDITORÍA CENTROS EDUCATIVOS CAMBIO CLIMÁTICO
BLOQUE V: ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICA DE COMPRAS
BLOQUE | SECC | COD | Cristina Cáceres | RESPUESTA | OBSERVACIONES | RESPONSABLE | ACCIONES FECHA
5 | 2 | 1 | Dispone el centro de un sistema integral de recogida selectiva de residuos | Si |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
5 | 2 | 2 | Se controla la existencia, uso y manejo de productos tóxicos y peligrosos (ej: lejías, detergentes, pinturas, disolventes, pegamentos, medicamentos caducados, aceites minerales, cartuchos de tinta, pesticidas...) | Si |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
5 | 2 | 3 | Existe un protocolo de uso y gestión de equipos informáctios (eficiencia energética) | No |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
5 | 2 | 4 | Se conocen los consumos y efectos ambientales de los elementos ofimáticos: fotocopiadoras, fax, ordenadores… | No |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
FOTOCOPIADORA / GESTION DE EQUIPOS (Comunidad Educativa)
BLOQUE | SECC | COD | DESCRIPCIÓN | RESPUESTA | OBSERVACIONES | RESPONSABLE | ACCIONES FECHA
5 | 2 | 5 | ¿Se controla el número y la necesidad de fotocopias que se realizan? | Si |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
5 | 2 | 6 | Se emplean tipografías de menor consumo. | No |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
5 | 2 | 7 | ¿Se utilizan las fotocopias y el papel de borrador por las dos caras? | Si |  | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
POLITICA DE COMPRAS
BLOQUE | SECC | COD | DESCRIPCIÓN | RESPUESTA | RESPONSABLE | ACCIONES FECHA
5 | 2 | 8 | ¿Existe un protocolo de compras responsable? | No | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
5 | 2 | 9 | La política de compra prioriza productos locales y de proximidad | Si | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
5 | 2 | 10 | La política de compra prioriza productos reciclados, reciclables, biodegradables o compostables | No | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida
5 | 2 | 11 | La valora la reparación, actualización o reacondicionamiento del material del centro. | Si | Equipo Directivo | Previo a la visita. Charla dirigida

## NO TOCAR Valores Listas
GENERALES
| Valores (Si/NO) | [5 empty] | Responsable |  | Acciones
| Si | Si | Si | Si | Si |  | Tecnico municipal |  | Previo a la visita. Charla dirigida
| No | No | No | No | No |  | Secretaría Técnica |  | Durante la Visitia
| A veces |  | Sin datos | Si, pero sin uso | Algo |  | Equipo Directivo |  | Análisis posterior
BLOQUE I
| Horario Funcionamiento Climatizacion |  |  |  |  | Consumo de agua caliente sanitaria |  | Horas de consumo | Días de calefacción | Control de los horarios de la calefacción | Responsable regulación calefacción | Termostatos
| Ajustado |  |  |  |  | La caldera suministra también ACS |  | Sin consumo fuera de horas lectivas | La climatización sólo funciona los días de actividad | Lo realizan operarios del centro | Se realiza por personal del centro | No hay termostatos para regular la temperatura del centro
| Escaso |  |  |  |  | La caldera no suministra ACS. La demanda en su caso se cubre con termos eléctricos |  | Algo de consumo fuera de horas lectivas | La climatización funciona algunos días sin actividad | Lo realiza personal externo | No se tiene acceso al control. Sólo lo hace la empresa de mantenimiento | Los termostatos están al alcance de todo el personal
| Excesivo | [6 empty] | Exceso de consumo fuera de horas lectivas | La climatización funciona muchos días sin actividad | Carece de mecanismo de regulación | Lo realiza la empresa de mantenimiento. Excepcionalmente lo hace personal del centro | Sólo el personal de mantenimiento puede regular los termostatos
[9 empty] | otros |  | Desconocen cómo se controla o regula la calefacción
La calefacción no tienen sistema de regulación o control
Otro
BLOQUE IV
Servicio de restauración
Cocina propia (equipo de cocina contratado y gestionado directamente por el AMPA o el centro)
Empresa de restauración que cocina en el centro
Empresa de restauración que cocina desde una cocina central (catering)
Otros